## LISTA DE CANTIDADES PEPNARANJOS
“CONSTRUCCIÓN DEL PARADERO CON ESPACIO PÚBLICO LOS NARANJOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, DENTRO DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO SETP DE ARMENIA”
|  |  | DURACIÓN ESTIMADA: |  | 4
DESCRIPCIÓN:
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UND. | CANT. | VR. UNIT TOTAL | VR. TOTAL
ESTRUCTURALES
1 | PRELIMINARES |  |  |  | 0
1.1 | Localización y replanteo incluye equipo de topografía | m2 | 1615.3 |  | 0
1.2 | Campamento 30 m2, incluye teja de zinc ondulada, cal.33, piso en concreto de 2.500 psi; Tabla, Incluye suministro de materiales, iluminación, puerta, ventanas, bisagras, desmonte y retiro al finalizar la obra. | Und | 1 |  | 0
1.3 | Implementación del P.I.P.M.A. (incluye informes, registros y plan de manejo del transito) | Gl | 1 |  | 0
2 | CUBIERTA PRINCIPAL NIVEL +4.50 |  |  |  | 0
2.1 | EXCAVACIONES Y RELLENOS, CUBIERTA NIVEL +4.50
2.1.1 | Excavación a mano, sin retiro | m3 | 49.6 |  | 0
2.1.2 | Excavación de pilotes diámetro 0.3 m. | ml | 108.5 |  | 0
2.1.3 | Relleno compactado con Sub-base granular tipo Invias CBR≥ 30%, instalada y compactada con equipo. | m3 | 35.98 |  | 0
2.2 | CONCRETO CIMENTACIÓN ESTRUCTURA DE CUBIERTA NIVEL +4.50
2.2.1 | Pilotes en concreto de f´c=3.000psi; = 21Mpa; (incluye suministro de materiales, preparación, formaletas, colocación de armadura, acarreo y vaciado concreto) | m3 | 7.67 |  | 0
2.2.2 | Dados en concreto de f´c=3.000psi; = 21Mpa; (incluye suministro de materiales, preparación, formaletas, acarreo y vaciado) | m3 | 4 |  | 0
2.2.3 | Viga de cimentación o enlace de zapatas en concreto premezclado de f´c=3.000psi; = 21Mpa; (incluye suministro de materiales, antisol, preparación, formaletas, acarreo y vaciado) | m3 | 8.54 |  | 0
2.2.4 | Acero de refuerzo de Fy= 60.000 psi; (Incluye suministro, corte y fijación). | Kg | 2543 |  | 0
2.3 | PEDESTALES EN CONCRETO ESTRUCTURA DE CUBIERTA
2.3.1 | Pedestal en concreto premezclado de f´c= 3.500 psi;= 24 Mpa; (incluye suministro de materiales, antisol, preparación, formaletas, acarreo y vaciado) | m3 | 3.38 |  | 0
2.3.2 | Acero de refuerzo de 60.000 psi; (Incluye suministro, corte y fijación). | Kg | 812.8 |  | 0
2.4 | PLACAS BASES ESTRUCTURA DE CUBIERTA
2.4.1 | Suministro e instalación de mortero de nivelación platinas de anclaje sikagrout 200. | m3 | 0.17 |  | 0
2.4.2 | Acero estructural ASTM A-36, según diseño, templetes, contravientos, platinas, incluye suministro de materiales, acero, corte, soldadura, anclajes, soldaduras, soportes, platinas, cartelas, tornillos, instalación, pintura anticorrosivo y acabado final en pintura epóxica | Kg | 322.01 |  | 0
2.4.3 | Suministro e instalación de Anclaje en varilla roscada d=3/4 grado B7 ASTM A-193 longitud = 90 cm, incluye 2 tuercas A-490 y medidores de tensión directa (arandela) | Und | 96 |  | 0
2.5 | PLACA DE PISO E=12CM ESTRUCTURA DE CUBIERTA
2.5.1 | Placa de contrapiso reforzada en concreto de 3.000 psi; e=0,12m, (incluye suministro de materiales, malla electrosoldada, preparación, formaletas, acarreo, vaciado, encofrado, desencofrado) | m2 | 174.38 |  | 0
2.6 | COLUMNAS EN TUBERÍA METÁLICA PTS CIRCULAR DE 12.3/4"
2.6.1 | Acero estructural ASTM-A500, grado C, tubería estructural cuadrada, rectangular, circular con costura, según diseño: (Incluye suministro de materiales, acero, corte, soldadura, Transporte, montaje, instalación, pintura anticorrosivo, acabado final en pintura epóxica). | Kg | 2513.75 |  | 0
2.6.2 | Suministro y vaciado de Concreto de 3.000 psi; f'c=21 Mpa; para relleno de columnas metálicas | m3 | 2.28 |  | 0
2.7 | DETALLE CONEXIÓN COLUMNA METÁLICA - VIGAS METÁLICAS
PLATINAS INFERIOR
2.7.1 | Acero estructural ASTM A-36, según diseño, templetes, contravientos, platinas, incluye suministro de materiales, acero, corte, soldadura, anclajes, soldaduras, soportes, platinas, cartelas, tornillos, instalación, pintura anticorrosivo y acabado final en pintura epóxica | Kg | 884.58 |  | 0
2.7.2 | Suministro e instalación de Perno de 3/4x4" alta resistencia ASTM490. Incluye medidor de tensión directa (arandela) y tuerca. No reemplazables por perno de menor resistencia | Und | 192 |  | 0
CARTELAS
2.7.3 | Acero estructural ASTM A-36, según diseño, templetes, contravientos, platinas, incluye suministro de materiales, acero, corte, soldadura, anclajes, soldaduras, soportes, platinas, cartelas, tornillos, instalación, pintura anticorrosivo y acabado final en pintura epóxica | Kg | 94.31 |  | 0
2.7.4 | Suministro e instalación de Perno de 3/4x4" alta resistencia ASTM490. Incluye medidor de tensión directa (arandela) y tuerca. No reemplazables por perno de menor resistencia | Und | 104 |  | 0
PLATINAS SUPERIOR
2.7.5 | Acero estructural ASTM A-36, según diseño, templetes, contravientos, platinas, incluye suministro de materiales, acero, corte, soldadura, anclajes, soldaduras, soportes, platinas, cartelas, tornillos, instalación, pintura anticorrosivo y acabado final en pintura epóxica | Kg | 373.66 |  | 0
2.7.6 | Suministro e instalación de Perno de 3/4x4" alta resistencia ASTM490. Incluye medidor de tensión directa (arandela) y tuerca. No reemplazables por perno de menor resistencia | Und | 128 |  | 0
2.8 | VIGAS METÁLICAS DE CUBIERTA
VIGAS METÁLICAS ENSAMBLADAS
2.8.1 | Acero estructural ASTM A-36, según diseño, templetes, contravientos, platinas, incluye suministro de materiales, acero, corte, soldadura, anclajes, soldaduras, soportes, platinas, cartelas, tornillos, instalación, pintura anticorrosivo y acabado final en pintura epóxica | Kg | 2488.01 |  | 0
VIGAS METÁLICAS W
2.8.2 | Acero estructural ASTM A-992, grado 50, en sección IPE, HEA, WF de acero al carbón de alta resistencia, según diseño, incluye suministro de materiales, anclajes, soldaduras, soportes, instalación, pintura anticorrosivo y acabado final en pintura epóxica | Kg | 3105.26 |  | 0
2.9 | CERCHAS Y CANAL ESTRUCTURA DE CUBIERTA NIVEL +4.50
CERCHAS DE CUBIERTA TUBERÍA PTS 70x70x3 mm (GALVANIZADA)
2.9.1 | Acero estructural ASTM-A500, grado C, tubería estructural cuadrada, rectangular, circular con costura, según diseño: (Incluye suministro de materiales, acero, corte, soldadura, Transporte, montaje, instalación, pintura anticorrosivo, acabado final en pintura epóxica). | Kg | 567.24 |  | 0
CERCHAS DE CUBIERTA TUBERÍA PTS 50x50x3 mm (GALVANIZADA)
2.9.2 | Acero estructural ASTM-A500, grado C, tubería estructural cuadrada, rectangular, circular con costura, según diseño: (Incluye suministro de materiales, acero, corte, soldadura, Transporte, montaje, instalación, pintura anticorrosivo, acabado final en pintura epóxica). | Kg | 845.64 |  | 0
DETALLE CONEXIÓN CERCHAS-VIGAS METÁLICAS
2.9.3 | Acero estructural ASTM A-36, según diseño, templetes, contravientos, platinas, incluye suministro de materiales, acero, corte, soldadura, anclajes, soldaduras, soportes, platinas, cartelas, tornillos, instalación, pintura anticorrosivo y acabado final en pintura epóxica | Kg | 188.42 |  | 0
2.9.4 | Acero estructural ASTM-A500, grado C, tubería estructural cuadrada, rectangular, circular con costura, según diseño: (Incluye suministro de materiales, acero, corte, soldadura, Transporte, montaje, instalación, pintura anticorrosivo, acabado final en pintura epóxica). | Kg | 44.81 |  | 0
PLATINAS CONEXIÓN CERCHAS
2.9.5 | Acero estructural ASTM A-36, según diseño, templetes, contravientos, platinas, incluye suministro de materiales, acero, corte, soldadura, anclajes, soldaduras, soportes, platinas, cartelas, tornillos, instalación, pintura anticorrosivo y acabado final en pintura epóxica | Kg | 94.96 |  | 0
CORREAS TUBERÍA PTS 200x70x4mm
2.9.6 | Acero estructural ASTM-A500, grado C, tubería estructural cuadrada, rectangular, circular con costura, según diseño: (Incluye suministro de materiales, acero, corte, soldadura, Transporte, montaje, instalación, pintura anticorrosivo, acabado final en pintura epóxica). | Kg | 4190.57 |  | 0
TENSOR CUBIERTA
2.9.7 | Acero estructural ASTM A-572, grado 50, Ángulos, secciones IPE, HEA, WF de acero al carbón de alta resistencia, según diseño, incluye suministro de materiales, anclajes, soldaduras, soportes, instalación, pintura anticorrosivo y acabado final en pintura epóxica | Kg | 648.32 |  | 0
0 | TEMPLETE CUBIERTA
2.9.8 | Acero estructural ASTM A-572, grado 50, Ángulos, secciones IPE, HEA, WF de acero al carbón de alta resistencia, según diseño, incluye suministro de materiales, anclajes, soldaduras, soportes, instalación, pintura anticorrosivo y acabado final en pintura epóxica | Kg | 282.01 |  | 0
PORTATEMPLETE CUBIERTA
2.9.9 | Acero estructural ASTM A-572, grado 50, Ángulos, secciones IPE, HEA, WF de acero al carbón de alta resistencia, según diseño, incluye suministro de materiales, anclajes, soldaduras, soportes, instalación, pintura anticorrosivo y acabado final en pintura epóxica | Kg | 128.13 |  | 0
2.9.10 | Suministro e instalación de Perno de 1/2x2" alta resistencia ASTM 325. Incluye tuerca y arandela. No reemplazables por perno de menor resistencia | Und | 280 |  | 0
CANAL CUBIERTA
2.9.11 | Suministro e instalación de Canal en lámina galvanizada C 22. Incluye accesorios para su fijación y puesta en funcionamiento | ml | 22 |  | 0
2.1 | CUBIERTA
2.10.1 | Cubierta standing seam | m2 | 286 |  | 0
2.10.2 | Alucobond perímetro cubierta frontal h=1,1m + doblez para corta gotera | m2 | 58 |  | 0
2.10.3 | Cielo raso en placa superboard de 6mm. (no inc. pintura). | m2 | 171 |  | 0
2.10.4 | Pintura epóxica en el cielo raso | m2 | 171 |  | 0
2.10.5 | Cielo raso lineal 130b color silver fox | m2 | 115 |  | 0
2.10.6 | Flanche en lámina galvanizada calibre 22 | ml | 70 |  | 0
2.10.7 | Alfajía en lámina doblada | ml | 97 |  | 0
2.11 | ACABADOS CUBIERTA PRINCIPAL Y DECK EXTERIOR
2.11.1 | Acabado Borde placa en granito lavado No 2, color negro | m2 | 28 |  | 0
2.11.2 | Acabado Borde placa en granito pulido No 2, color negro | m2 | 26 |  | 0
2.11.3 | Piso en porcelanato TIPO EXTREM ADZ de 45X90 cm, marrón saloni o similar en propiedades | m2 | 128 |  | 0
2.11.4 | Acabado Escaleras en granito lavado negro No 2 | m2 | 9.2 |  | 0
2.11.5 | Dilatación en concreto 21 Mpa; e=10cm; h=25cm, incluye Refuerzo. | ml | 81 |  | 0
2.11.6 | Acabado contrapiso en granito lavado No 2, color blanco | m2 | 80 |  | 0
2.11.7 | Muro en ladrillo tolete 0.12m | m2 | 6.39 |  | 0
2.11.8 | Revoque liso impermeabilizado 1:3, incluye dilataciones y filos. Incluye (suministro de materiales y aplicación) | m2 | 13.48 |  | 0
2.11.9 | Estuco | m2 | 13.48 |  | 0
2.11.10 | Acabado en Pintura Exterior (coraza) | m2 | 31.48 |  | 0
2.11.11 | Baranda en acero inoxidable bajo en Tubo de 2” calibre 18 con Platinas soporte y anclaje en acero inoxidable AISI 304 espesor ¼” Conexiones cada 5m, h:0,16m | ml | 61 |  | 0
2.11.12 | Baranda en acero inoxidable alta en Tubo de 2” calibre 18 con Platinas soporte y anclaje en acero inoxidable AISI 304 espesor ¼” Conexiones cada 5m, h:0,90m | ml | 3.6 |  | 0
3 | DECK EXTERIOR |  |  |  | 0
3.1 | EXCAVACIONES Y RELLENOS
3.1.1 | Excavación a mano, sin retiro | m3 | 56.34 |  | 0
3.1.2 | Relleno compactado con Sub-base granular tipo Invias CBR≥ 30%, instalada y compactada con equipo. | m3 | 19.84 |  | 0
3.2 | PLACA DE PISO E=12CM
3.2.1 | Placa de contrapiso reforzada en concreto de 3.000 psi; e=0,12m, (incluye suministro de materiales, malla electrosoldada, preparación, formaletas, acarreo, vaciado, encofrado, desencofrado) | m2 | 75 |  | 0
3.3 | MUROS DE CONTENCIÓN PERÍMETROS BORDE DECK
3.3.1 | EXCAVACIONES Y RELLENOS EN MUROS DE CONTENCIÓN PERÍMETRO BORDE DECK
3.3.1.1 | Excavación a mano, sin retiro | m3 | 20.6 |  | 0
3.3.1.2 | Relleno compactado con Sub-base granular tipo Invias CBR≥ 30%, instalada y compactada con equipo. | m3 | 8.78 |  | 0
3.4 | CONCRETO CIMENTACIÓN MUROS DE CONTENCIÓN PERÍMETRO BORDE DECK
3.4.1 | Viga de cimentación o enlace de zapatas en concreto premezclado de f´c=3.000 psi;=21 Mpa; (incluye suministro de materiales, antisol, preparación, formaletas, acarreo y vaciado) | m3 | 5.73 |  | 0
3.4.2 | Acero de refuerzo de 60.000 psi; (Incluye suministro, corte y fijación). | Kg | 412.5 |  | 0
3.5 | MUROS DE CONTENCIÓN
3.5.1 | Muro de contención h MAX. 2m (Incluye acero de refuerzo, formaleta, curado del concreto). | m3 | 6.7 |  | 0
4 | MODULO DE SERVICIOS |  |  |  | 0
4.1 | EXCAVACIONES Y RELLENOS MODULO DE SERVICIOS
4.1.1 | Excavación a mano, sin retiro | m3 | 48.33 |  | 0
4.1.2 | Suministro e instalación de Geotextil tejido, ref. T-2400. | m2 | 50.34 |  | 0
4.1.3 | Relleno compactado con Sub-base granular tipo Invias CBR≥ 30%, instalada y compactada con equipo. | m3 | 37.72 |  | 0
4.2 | CIMENTACIÓN
0 | CONCRETO CIMENTACIÓN MODULO DE SERVICIOS
4.2.1 | Zapatas en concreto premezclado de f´c=3.000 psi;=21 Mpa; (incluye suministro de materiales, antisol, preparación, formaletas, acarreo y vaciado) | m3 | 1.96 |  | 0
4.2.2 | Solado en concreto de 2.070 psi; (incluye suministro de materiales, preparación, formaletas, acarreo y vaciado) | m3 | 0.25 |  | 0
4.2.3 | Viga de cimentación o enlace de zapatas en concreto premezclado de f´c=3.000 psi;=21 Mpa; (incluye suministro de materiales, antisol, preparación, formaletas, acarreo y vaciado) | m3 | 5.21 |  | 0
4.2.4 | Acero de refuerzo de 60.000 psi; (Incluye suministro, corte y fijación). | Kg | 642.92 |  | 0
4.3 | PEDESTAL EN CONCRETO
4.3.1 | Pedestal en concreto premezclado de f´c= 3.500 psi;= 24 Mpa; (incluye suministro de materiales, antisol, preparación, formaletas, acarreo y vaciado) | m3 | 0.32 |  | 0
4.3.2 | Acero de refuerzo de 60.000 psi; (Incluye suministro, corte y fijación). | Kg | 75.2 |  | 0
4.4 | PLACA CONTRAPISO
4.4.1 | Placa de contrapiso reforzada en concreto de 3.000 psi; e=0,12m, (incluye suministro de materiales, malla electrosoldada, preparación, formaletas, acarreo, vaciado, encofrado, desencofrado) | m2 | 41.47 |  | 0
4.5 | COLUMNAS EN CONCRETO MODULO DE SERVICIOS
4.5.1 | Columna en concreto a la vista premezclado de f´c=3.500 psi;=24 Mpa; (incluye suministro de materiales, preparación, formaletas, formaplac o súper T, acarreo, vaciado, encofrado, desencofrado, curado) | m3 | 1.93 |  | 0
4.5.2 | Acero de refuerzo de 60.000 psi; (Incluye suministro, corte y fijación). | Kg | 433.95 |  | 0
4.6 | VIGAS AÉREAS MODULO DE SERVICIOS
4.6.1 | Viga aérea en concreto a la vista premezclado de f´c=3.500 psi;=24Mpa; (incluye suministro de materiales, preparación, formaletas, formaplac o súper t, acarreo, vaciado, encofrado, desencofrado y curado) | m3 | 2.74 |  | 0
4.6.2 | Acero de refuerzo de 60.000 psi; (Incluye suministro, corte y fijación). | Kg | 372 |  | 0
4.7 | PLACA AÉREA E=15 CM
4.7.1 | Placa maciza en concreto premezclado de 3.500 psi; e=0,15m, (incluye suministro de materiales, preparación, formaletas, acarreo, vaciado, encofrado, desencofrado) | m2 | 20.11 |  | 0
4.7.2 | Acero de refuerzo de 60.000 psi; (Incluye suministro, corte y fijación). | Kg | 109.96 |  | 0
4.8 | VIGAS DE AMARRES MODULO DE SERVICIO
4.8.1 | Viga de amarre en concreto de 3.000 psi; de 0,10 x 0,30 m, incluye refuerzo. (suministro de materiales, preparación, formaletas, acarreo, vaciado, encofrado, desencofrado) | ml | 4.4 |  | 0
4.8.2 | Viga de amarre en concreto de 3.000 psi; de 0,12 x 0,20 m, incluye refuerzo, (suministro de materiales, preparación, formaletas, acarreo, vaciado, encofrado, desencofrado) | ml | 10.53 |  | 0
4.9 | MAMPOSTERÍA ESTRUCTURAL Y MESONES MODULO DE SERVICIO
MAMPOSTERÍA ESTRUCTURAL
4.9.1 | Muro en ladrillo estructural perforación vertical 6x12x24,e= 12 cm. incluye (suministro de materiales, preparación, formaletas, acarreo, vaciado) | m2 | 71.04 |  | 0
4.9.2 | Concreto para dovelas - Grouting muro en bloque estructural f'c= 140kg/cm2 = 14 Mpa; = 2000psi; | m3 | 1.77 |  | 0
4.9.3 | Revoque liso impermeabilizado 1:3, incluye dilataciones y filos. Incluye (suministro de materiales y aplicación) | m2 | 142.07 |  | 0
4.9.4 | Acero de refuerzo de 60.000 psi; (Incluye suministro, corte y fijación). | Kg | 491.5 |  | 0
MESONES EN CONCRETO MODULO DE SERVICIOS
4.9.5 | Mesón en concreto de 3.000 psi; y granito pulido, e=10cm incluye suministro de materiales, granito pulido, instalación, pulida. | m2 | 1.73 |  | 0
4.9.6 | Mesón en concreto de 3.000 psi; y granito pulido, e=13cm incluye suministro de materiales, granito pulido, instalación, pulida. | m2 | 5.69 |  | 0
4.9.7 | Acero de refuerzo de 60.000 psi; (Incluye suministro, corte y fijación). | Kg | 109.96 |  | 0
4.1 | ACABADOS
4.10.1 | Muro en placa superboard de 8 mm - 2 caras (no inc. pintura). | m2 | 12.5 |  | 0
4.10.2 | Acabado enchape blanco, jaya corona de 20 x 30 cm o similar en propiedades | m2 | 16.31 |  | 0
4.10.3 | Pintura epóxica con estuco | m2 | 168 |  | 0
4.10.4 | Boca puerta acabado granito lavado ancho=0,15m | ml | 1.09 |  | 0
4.10.5 | Piso cerámica antideslizante, SOLNA ARD negro corona de 33,8 x 33,8 cm o similar en propiedades | m2 | 21.54 |  | 0
4.10.6 | Alistado piso e=0,04 m, para baño | m2 | 4.32 |  | 0
4.10.7 | Muro en ladrillo tolete 0.12m, para poseta aseo | m2 | 1.38 |  | 0
4.10.8 | Batería sanitaria Línea Acuacer blanco - Combo, incluye grifería | Und | 2 |  | 0
4.10.9 | Barra de discapacitado recta con código 231808 o 700, en tubería redonda ornamental de diámetro 1-¼” (32mm) en Acero Inoxidable AISI SAE 304, Calibre 18 (espesor 1.2mm), SOCODA o similar en propiedades. | Und | 1 |  | 0
4.10.10 | Puerta tipo 1 en persiana de 2.10X1.10 en lamina calibre 20, con chapa, pasador, pintada en anticorrosivo y terminado en esmalte. | Und | 2 |  | 0
4.10.11 | Puerta ventana tipo 1 en persiana y cortina enrollable micro perforada de 2.10x1.10 en lamina calibre 20, con chapa, pasador, pintada en anticorrosivo y terminado en esmalte. | Und | 1 |  | 0
4.10.12 | Ventana Tipo 1 en Cortina enrollable micro perforada 1.25H X 1.77 pintada en anticorrosivo y terminado en esmalte. | Und | 1 |  | 0
4.10.13 | Ventana Tipo 2 en Cortina enrollable micro perforada 1.05H X 2.05 pintada en anticorrosivo y terminado en esmalte. | Und | 1 |  | 0
4.10.14 | Ventana Tipo 3 en Cortina enrollable microperforada 1.05H X 1.45 pintada en anticorrosivo y terminado en esmalte. | Und | 1 |  | 0
4.10.15 | Ventana Tipo 4 en persiana 1.95H X 0.25 en lamina calibre 20, pintada en anticorrosivo y terminado en esmalte. | Und | 1 |  | 0
4.10.16 | Alfajía en lámina doblada | ml | 23 |  | 0
4.10.17 | Estuco y pintura bajo placa | m2 | 22.6 |  | 0
4.10.18 | Muro en concreto para lucarna, h=0,24m e=0,10m | ml | 1.89 |  | 0
4.10.19 | Lámina policarbonato lucarna | m2 | 1 |  | 0
4.10.20 | Lavaplatos socoda en A.I. de 54x43 cm, incluye grifería o similar en propiedades. | Und | 2 |  | 0
5 | OBRAS EXTERIORES (MUROS DE CONTENCIÓN, ANDENES, PAVIMENTOS Y AMOBLAMIENTO URBANO PARADERO CON ESPACIO PUBLICO LOS NARANJOS) |  |  |  | 0
5.1 | DEMOLICIONES Y RELLENOS
5.1.1 | Lleno con sucio de río compactado. | m3 | 655 |  | 0
5.1.2 | Demolición muro de contención en concreto existente | m2 | 66 |  | 0
5.2 | MUROS DE CONTENCIÓN
EXCAVACIONES Y RELLENOS EN MUROS DE CONTENCIÓN PERÍMETRO ESTRUCTURA
5.2.1 | Excavación a mano, sin retiro | m3 | 209 |  | 0
5.2.2 | Excavación de pilotes diámetro 0.3 m | ml | 72 |  | 0
5.2.3 | Lleno con sucio de río compactado. | m3 | 17.56 |  | 0
5.2.4 | Relleno compactado con Sub-base granular tipo Invias CBR≥ 30%, instalada y compactada con equipo. | m3 | 39.59 |  | 0
5.2.5 | Suministro e instalación de Geotextil tejido, ref. T-2400 | m2 | 264.05 |  | 0
5.2.6 | Suministro e instalación de Geodrén circular de 4" l = 1,00 m | m2 | 51.75 |  | 0
CONCRETO CIMENTACIÓN MUROS DE CONTENCIÓN
5.2.7 | Pilotes en concreto de f´c=3.000 psi;= 21 Mpa; (incluye suministro de materiales, preparación, formaletas, colocación de armadura, acarreo y vaciado concreto) | m3 | 5.09 |  | 0
5.2.8 | Zapatas en concreto premezclado de f´c=3.000 psi;=21 Mpa; (incluye suministro de materiales, antisol, preparación, formaletas, acarreo y vaciado) | m3 | 20.94 |  | 0
5.2.9 | Solado en concreto de 2.070 psi; (incluye suministro de materiales, preparación, formaletas, acarreo y vaciado) | m3 | 4.19 |  | 0
5.2.10 | Acero de refuerzo de 60.000 psi; (Incluye suministro, corte y fijación). | Kg | 2658.6 |  | 0
MUROS DE CONTENCIÓN
MURO TIPO 1
5.2.11 | Muro de contención h MAX. 2m (Incluye acero de refuerzo, formaleta, curado del concreto). | m3 | 9.05 |  | 0
MURO TIPO 2
5.2.12 | Muro de contención h MAX. 2m (Incluye acero de refuerzo, formaleta, curado del concreto). | m3 | 4.45 |  | 0
MURO TIPO 3
5.2.13 | Muro de contención h MAX. 2m (Incluye acero de refuerzo, formaleta, curado del concreto). | m3 | 9.6 |  | 0
5.3 | JARDINERA, BANCAS Y ESCALERAS
EXCAVACIONES JARDINERAS, BANCAS Y ESCALERAS
5.3.1 | Excavación a mano, sin retiro | m3 | 48.37 |  | 0
5.3.2 | Relleno compactado con Sub-base granular tipo Invias CBR≥ 30%, instalada y compactada con equipo. | m3 | 11.63 |  | 0
5.3.3 | Suministro e instalación de Geotextil tejido, ref. T-2400 | m2 | 14.83 |  | 0
CIMENTACIÓN JARDINERAS, BANCAS Y ESCALERAS
5.3.4 | Zapatas en concreto premezclado de f´c=3.000 psi;=21 Mpa; (incluye suministro de materiales, antisol, preparación, formaletas, acarreo y vaciado) | m3 | 6.13 |  | 0
5.3.5 | Acero de refuerzo de 60.000 psi; (Incluye suministro, corte y fijación). | Kg | 220.8 |  | 0
ESTRUCTURAS BANCAS
5.3.6 | suministro e instalación de bancas sin espaldar en concreto armado f'c=3000psi; acabado en granito pulido color negro BANCA-1. Incluye refuerzo y suministros de materiales | Und | 1 |  | 0
5.3.7 | suministro e instalación de bancas sin espaldar en concreto armado f'c=3000psi; acabado en granito pulido color negro BANCA-2. Incluye refuerzo y suministros de materiales | Und | 1 |  | 0
ESTRUCTURAS JARDINERAS
5.3.8 | Jardinera en concreto de 3.000 psi; Tipo 1 acabada en granito. incluye refuerzo, malla electrosoldada (suministro de materiales, preparación, formaletas, acarreo, vaciado, encofrado, desencofrado y curado) | ml | 2 |  | 0
5.3.9 | Acero de refuerzo de 60.000 psi; (Incluye suministro, corte y fijación). | Kg | 355.38 |  | 0
ESTRUCTURA ESCALERA
5.3.10 | Concreto para escalera de f'c = 21 Mpa; (3.000 psi;). incluye (suministro de materiales, preparación, formaletas, acarreo, vaciado, encofrado, desencofrado y curado) | m3 | 1 |  | 0
5.3.11 | Suministro, fijación e instalación de Malla electrosoldada fy=485 Mpa; ojo 0,15 x 0,15 m dimensiones (6,0 m 2,35 m). Incluye distanciadores | Kg | 14.7 |  | 0
5.3.12 | Acero de refuerzo de 60.000 psi; (Incluye suministro, corte y fijación). | Kg | 17.2 |  | 0
5.4 | TÓTEM INFORMATIVO
EXCAVACIONES Y RELLENOS
5.4.1 | Excavación a mano, sin retiro | m3 | 1.5 |  | 0
5.4.2 | Excavación de pilotes diámetro 0.3m | ml | 2 |  | 0
5.4.3 | Relleno compactado con Sub-base granular tipo Invias CBR≥ 30%, instalada y compactada con equipo. | m3 | 0.15 |  | 0
CONCRETO CIMENTACIÓN TÓTEM
5.4.4 | Dados en concreto de f´c=3.000 psi;= 21 Mpa; (incluye suministro de materiales, preparación, formaletas, acarreo y vaciado) | m3 | 0.5 |  | 0
5.4.5 | Pilotes en concreto de f´c=3.000 psi;= 21 Mpa; (incluye suministro de materiales, preparación, formaletas, colocación de armadura, acarreo y vaciado concreto) | m3 | 0.14 |  | 0
5.4.6 | Acero de refuerzo de 60.000 psi; (Incluye suministro, corte y fijación). | Kg | 49.1 |  | 0
PEDESTAL EN CONCRETO
5.4.7 | Pedestal en concreto de f´c= 3.000 psi;= 21 Mpa; (incluye suministro de materiales, antisol, preparación, formaletas, acarreo y vaciado) | m3 | 0.16 |  | 0
5.4.8 | Acero de refuerzo de 60.000 psi; (Incluye suministro, corte y fijación). | Kg | 26.8 |  | 0
PLACA BASE UNIÓN CONCRETO- ESTRUCTURA METÁLICA TÓTEM
5.4.9 | Suministro e instalación de mortero de nivelación platinas de anclaje sikagrout 200. | m3 | 0.01 |  | 0
5.4.10 | Acero estructural ASTM A-36, según diseño, templetes, contravientos, platinas, incluye suministro de materiales, acero, corte, soldadura, anclajes, soldaduras, soportes, platinas, cartelas, tornillos, instalación, pintura anticorrosivo y acabado final en pintura epóxica | Kg | 13.5 |  | 0
5.4.11 | Suministro e instalación de Anclaje en varilla roscada d=3/4 grado B7 ASTM A-193 longitud = 80 cm, incluye 2 tuercas A-490 y medidores de tensión directa (arandela) | Und | 3 |  | 0
ESTRUCTURA METÁLICA Y FIBRA DE VIDRIO TÓTEM
5.4.12 | Acero estructural ASTM-A500, grado C, tubería estructural cuadrada, rectangular, circular con costura, según diseño: (Incluye suministro de materiales, acero, corte, soldadura, Transporte, montaje, instalación, pintura anticorrosivo, acabado final en pintura epóxica). | Kg | 157.87 |  | 0
5.4.13 | Acero estructural ASTM A-572, grado 50, Ángulos, secciones IPE, HEA, WF de acero al carbón de alta resistencia, según diseño, incluye suministro de materiales, anclajes, soldaduras, soportes, instalación, pintura anticorrosivo y acabado final en pintura epóxica | Kg | 13.51 |  | 0
5.4.14 | Suministro e instalación de paneles en fibra de vidrio de 2x3 mm para estructura tótem. Incluye elementos de fijación | m2 | 10.8 |  | 0
5.4.15 | Suministro e instalación de lamina en policarbonato alveolar de 4mm. Incluye accesorios de fijación | m2 | 0.6 |  | 0
5.5 | OTROS OBRAS EXTERIORES
5.5.1 | Nivelación y compactación sub-rasante con rana | m2 | 1580 |  | 0
5.5.2 | Sub-base granular clasificada tipo Invías CBR≥ 30%, compactada con rana. | m3 | 81.56 |  | 0
5.5.3 | Anden en bloque de concreto tipo adoquín (Indural o similar), de 4*20*20 cm, color blanco, con bisel arista de lápiz, cumpliendo normativa NTC. Incluye cortes, concreto de 21 Mpa; e=4 cm, malla electrosoldada de 15 x15 cm de 4 mm, mortero de pega (PEGA BLOQ o similar) y arena de sello. | m2 | 107.4036 |  | 0
5.5.4 | Anden en bloque de concreto tipo adoquín (Indural o similar), de 4*20*20 cm, color gris, con bisel arista de lápiz, cumpliendo normativa NTC. Incluye cortes, concreto de 21 Mpa; e=4 cm, malla electrosoldada de 15 x15 cm de 4 mm, mortero de pega (PEGA BLOQ o similar) y arena de sello. | m2 | 161.5656 |  | 0
5.5.5 | Anden en bloque de concreto tipo adoquín (Indural o similar), de 4*20*20 cm, color negro, con bisel arista de lápiz, cumpliendo normativa NTC. Incluye cortes, concreto de 21 Mpa; e=4 cm, malla electrosoldada de 15 x15 cm de 4 mm, mortero de pega (PEGA BLOQ o similar) y arena de sello. | m2 | 83.7564 |  | 0
5.5.6 | Piso en loseta en bloque de concreto tipo adoquín (Alfa o similar) 4*40*40 cm, color Verde con logo tipo AMABLE en resina color negro, con bisel arista de lápiz, cumpliendo normativa NTC. Incluye cortes, concreto de 21 Mpa; e=4 cm, malla electrosoldada de 15 x15 cm de 4 mm, mortero de pega (PEGA BLOQ o similar) y arena de sello. | m2 | 22.5144 |  | 0
5.5.7 | Anden en bloque de concreto tipo adoquín táctil guía (Indural o similar), de 4*20*20 cm, color negro, con bisel arista de lápiz, cumpliendo normativa NTC. Incluye cortes, concreto de 21 Mpa; e=4 cm, malla electrosoldada de 15 x15 cm de 4 mm, mortero de pega (PEGA BLOQ o similar) y arena de sello. | m2 | 24.78 |  | 0
5.5.8 | Anden en bloque de concreto tipo adoquín táctil Alerta (Indural o similar) de 4*20*20 cm, color negro, con bisel arista de lápiz, cumpliendo normativa NTC. Incluye cortes, concreto de 21 Mpa; e=4 cm, malla electrosoldada de 15 x15 cm de 4 mm, mortero de pega (PEGA BLOQ o similar) y arena de sello. | m2 | 1.4868 |  | 0
5.5.9 | Anden en bloque de concreto tipo adoquín demarcador visual (Indural o similar), de 4*10*20 cm, color negro, con bisel arista de lápiz, cumpliendo normativa NTC. Incluye cortes, concreto de 21 Mpa; e=4 cm, malla electrosoldada de 15 x15 cm de 4 mm, mortero de pega (PEGA BLOQ o similar) y arena de sello. | m2 | 5.3985 |  | 0
5.5.10 | Cañuela con rejilla polimérica, e=0.10, a=0.30, h=0.30 | ml | 59 |  | 0
5.5.11 | Realce y losa para cámaras y cajas, acabado en granito lavado gris. | m2 | 41 |  | 0
5.5.12 | Rampa;-Viga de acceso vehicular en Concreto 21 Mpa; incluye acero de refuerzo (según detalle), incluye sub-base, cepillado y rallado. | ml | 91 |  | 0
5.5.13 | Piso en concreto esmaltado | m2 | 9 |  | 0
5.5.14 | Basurera en acero inoxidable tipo Socoda código 202659 o similar en propiedades, incluye chapa de seguridad sobre base en concreto reforzado. (según detalle) | Und | 3 |  | 0
5.5.15 | Mesas en granito pulido negro | Und | 4 |  | 0
5.5.16 | Dados en concreto de 0,40 X 0,40 Y H LIBRE=0,50 M, acabado en granito lavado a los costados y en la parte superior en granito pulido | Und | 16 |  | 0
5.5.17 | Sardinel Prefabricado en Concreto de 21 Mpa; (15 cm x 45 cm) | ml | 155 |  | 0
6 | DISEÑO ELÉCTRICO PARADERO CON ESPACIO PUBLICO LOS NARANJOS |  |  |  | 0
6.1 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS REDES EXTERIORES PARADERO CON ESPACIO PUBLICO LOS NARANJOS
PRELIMINARES
6.1.1 | Construcción de estructura LA-433 para transformador trifásico en poste de 13.2 kV según normas EDEQ. Incluye Transformador de 15KVA trifásico Vp:13200, Vs:380/220 a plena carga, cable de cobre No.2, diagonal en V, Cruceta metálica, Tornillería. Conector Bimetálico, Conector de bronce, Conector Transversal, Corta circuitos primario, DPS, Varilla de cobre | Und | 1 |  | 0
6.1.2 | Construcción de Malla de puesta a tierra para trasformador y DPS's. Incluye cableado en cobre calibre 4 awg para bajante, una varilla de cobre-cobre de 5/8" de diámetro x 2.4 m de longitud, soldadura exotérmica para la malla a tierra se debe realizar a nivel de piso un aro en cable de cobre 2/0 de un metro de diámetro alrededor del poste y luego subir al poste pasando por el tanque del trasformador, neutro de trasformador y DPS's, con cable de cobre 4 awg. El cable de puesta a tierra debe ser canalizado usando tubería IMC de 3/4". incluye la excavación de 50 cm de profundidad. | Und | 1 |  | 0
6.1.3 | Suministro e instalación de medidor trifásico directo. 5(100) Amp, 230/400 Voltios, Multitarifa Activo/Reactivo, Clase 1, Fase-Neutro, registro de cuatro cuadrantes. | Und | 1 |  | 0
6.1.4 | Suministro e instalación de gabinete metálico para medidor y protección de los circuitos de alumbrado publico. Incluye Gabinete en lamina Cold Rolled en calibre No. 16 BWG con pintura horneable, El gabinete debe contar con tres compartimientos separados para el medidor, barraje y los elementos de protección. Se deben incluir tres breakers de 3x30 Amp tipo riel de curva C, las paredes deben estar pretroqueladas para el ingreso de la tubería y el cableado y con un grado de protección IP 65. Altura de instalación 1.80 del nivel de la mirilla. | Und | 1 |  | 0
6.1.5 | Acometida trasformador-gabinete en calibre No. 4 awg en Cobre para fases, neutro y No. 8 awg para tierra. Desde bornes del transformador hasta bornes de medidor. Incluye tubería IMC de 1-1/2 con capacete. | ml | 12 |  | 0
6.1.6 | Alimentador red de alumbrado publico en cable de aluminio serie 8000 THHN/THWN-2 90ºC 600 V calibre No. 3F#6AWG para fases,1N#6AWG para neutro y 1T#6 AWG para tierra. Desde breaker de protección en gabinete de medidor hasta las cámaras de alumbrado publico según plano. | ml | 166 |  | 0
6.1.7 | Alimentador luminaria en cable multiconductor encauchetado No 2F#12 AWG + 1T#12 AWG. Desde cámara de alumbrado publico hasta luminaria incluye tubería PVC de 3/4" hasta base de poste. | ml | 150 |  | 0
6.1.8 | Canalización para alumbrado publico en tubería tipo DB de 3x3". Incluye tubería, accesorios, excavación. | ml | 47 |  | 0
6.1.9 | Canalización para alumbrado publico en tubería tipo DB de 2x3". Incluye tubería, accesorios, excavación. | ml | 80 |  | 0
6.1.10 | Caja de inspección tipo SS-C-17 de 1 x 1 x 0,8 m en concreto de 3.00 psi; y tapa-aro en hierro fundido de 60 cm color gris para instalaciones eléctricas. | Und | 12 |  | 0
6.1.11 | Suministro e instalación de gabinete metálico con doble fondo conformado para control de alumbrado publico en paraderos: Breaker bipolar de 2x30 amp tipo riel, contador Schneider electric de 3 polos 30 amp y 220 voltios, programador horario digital ref. CCT15850, con capacidad de montaje en riel. Base para fotocelda y fotocelda y los correspondientes accesorios de montaje como cableado, bornes, perforaciones en el gabinete. | Und | 1 |  | 0
6.1.12 | Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de iluminaria para alumbrado publico tipo LED. CARIBE I LED, con base para fotocelda y ojo de fotocelda apta para el sistema de alumbrado publico de la ciudad de armenia. NO incluye poste. Incluye cuerpo, y esta constituido por los elementos eléctricos de la luminaria (balasto, condensador, arrancador, bornera de conexiones, fusibles, portafusibles, base fotocelda). Con certificado RETILAP | Und | 12 |  | 0
6.1.13 | Suministro e instalación Poste metálico 6 m, con base trapezoidal (pedestal 40x40x30) en concreto f'c=3000psi; | Und | 12 |  | 0
6.1.14 | Suministro e instalación de reflector tipo LED, Línea GreenLine (GRN): 120 W, flujo luminosos 1100 lm, Eficiencia 108 lm/w. Referencia OptiFlood LED BVP506 de Philips o de iguales características técnicas, con certificado RETILAP | Und | 4 |  | 0
6.1.15 | Empalme de derivación gel GHFC-1 incluye conector | Und | 38 |  | 0
6.1.16 | Canalización de comunicaciones en tubería PVC de 3/4" | ml | 30 |  | 0
6.1.17 | Alimentador en cable No. 2F#10 AWG+1N#10AWG +1T#10 AWG para alumbrado publico ubicado en la cubierta de parqueadero. | ml | 40 |  | 0
ACOMETIDAS ELÉCTRICAS MÓDULOS
6.1.18 | Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de Conector de perforación KZ3-95 | Und | 18 |  | 0
6.1.19 | Acometida desde transformador hasta barraje aislado en cable No. 2 AWG de aluminio serie 8000 2F#2AWG+1N#2AWG. Incluye tubería IMC de 3", capacete y cableado No 2 AWG, | ml | 50 |  | 0
6.1.20 | Suministro e instalación de barraje aislado de distribución para baja tensión gelport. Corriente nominal 525 Amp, Voltaje Nominal 600 voltios temperatura de operación 90°C. para uso en cámara 6 puertos. Referencia GPRT-350-6P de Raychem | Und | 3 |  | 0
6.1.21 | Construcción de Acometida concéntrica 2#8+8, incluye tubería IMC 1" con capacete para bajante de la tubería y tubería PVC de 1" para canalización subterránea hasta contador | ml | 290 |  | 0
6.1.22 | Alimentador en cable No. 2F#8 AWG + 1N#8 AWG+1T#8 AWG para conexión desde contador hasta tablero eléctrico, Incluye tubería PVC de 1". | ml | 40 |  | 0
0 | CANALIZACIÓN EXTERIORES VARIAS
6.1.23 | Canalización de comunicaciones en tubería PVC de 3/4" | ml | 40 |  | 0
6.1.24 | Canalización de comunicaciones en tubería PVC 2x2" tipo DB | ml | 60 |  | 0
6.2 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS MODULO DE SERVICIOS LOS NARANJOS
TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN
6.2.1 | Suministro e instalación tablero eléctrico bifásico 8 circuitos. Incluye breakers solicitados en planos | Und | 3 |  | 0
INTERRUPTORES
6.2.2 | Interruptor o breaker enchufable DSE Cortacircuitos termomagnéticos automáticos monopolares, 10 kA a 120 / 240 V. Referencia DSE-1020 Corriente nominal: 20 A. Incluye suministro, instalación y puesta en funcionamiento. | Und | 12 |  | 0
6.2.3 | Interruptor o breaker enchufable DSE Cortacircuitos termomagnéticos automáticos bipolares, 10 kA a 120 / 240 V. Referencia DSE-2020 Corriente nominal: 20 A. Incluye suministro e instalación. | Und | 3 |  | 0
SALIDAS PARA TOMACORRIENTES USO NORMAL, REGULADO, ILUMINACIÓN.
Suministro de materiales y mano de obra para la construcción de las siguientes salidas en tubería PVC incrustada.
6.2.4 | Salida interruptores (switche) iluminación sencillos 20A, Prime o equivalente color. Incluye suministro e instalación. | Und | 3 |  | 0
6.2.5 | Salida interruptores (switche) iluminación dobles 15A, Prime o equivalente color. Incluye suministro e instalación. | Und | 1 |  | 0
6.2.6 | Salida tomacorriente doble monofásico 15A con polo a tierra 110v (3xNo.12 PVC 3/4") color blanco en mampostería longitud promedio 6 m. Incluye suministro, instalación y puesta en funcionamiento. | Und | 5 |  | 0
6.2.7 | Salida para tomacorriente doble con polo a tierra (2P+T) y protección de falla a tierra (GFCI),20 A, 127 V.(3xNo.12 PVC 3/4") ref.AXR-303BGF o equivalente color. Incluye suministro, instalación y puesta en funcionamiento. | Und | 4 |  | 0
6.2.8 | Salida Tomacorrientes especiales 20 A, 127 y 220 V. toma corriente tripolar 20A ref.AQ-3/20B. Incluye suministro, instalación y puesta en funcionamiento | Und | 3 |  | 0
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS
6.2.9 | Salida para luminaria 110V con polo a tierra (2xNo.12 + 1xNo.12 PVC 3/4"). Incluye suministro de materiales, accesorios, instalación y puesta en funcionamiento. | Und | 29 |  | 0
6.2.10 | Suministro e instalación de Luminaria de incrustar en cielo color blanco de 30x122 cm, la cual constara de dos tubos LED Philips master LED de 120 de largo. | Und | 2 |  | 0
6.2.11 | Suministro e instalación de bala tipo LED 1100 Lm, 15 W, referencia DN450B de Philips o iguales características técnicas 220 Voltios o voltaje Universal, 20 cm diámetro. | Und | 20 |  | 0
6.2.12 | Suministro e instalación de bala tipo Metalarc de 150 w ajustable. Incluye bombillo metalarc y balasto. | Und | 5 |  | 0
6.2.13 | Suministro e instalación de gabinete metálico con doble fondo conformado por: Breaker bipolar de 2x30 amp tipo riel, contador Schneider electric de 3 polos, contactos a 32 amp, voltaje de utilización de 208 voltios, con capacidad de montaje en riel. Base para fotocelda y fotocelda y los correspondientes accesorios de montaje como cableado, bornas, perforaciones en el gabinete. | Und | 1 |  | 0
SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA RAYOS
6.2.14 | Caja de inspección tipo SS-C-17 de 1 x 1 x 0,8 m en concreto de 3.00 psi; y tapa-aro en hierro fundido de 60 cm color gris para instalaciones eléctricas. | Und | 8 |  | 0
6.2.15 | Bajante para apantallamiento en cable de cobre desnudo No1/0 AWG, Long=10m. Incluye suministro, instalación y puesta en funcionamiento. | Und | 2 |  | 0
6.2.16 | Suministro e instalación de electrodo de puesta a tierra. Incluye varilla de cobre-cobre de 5/8" de diámetro x 2.4 m de longitud, soldadura exotérmica y conexión del electrodo. | Und | 8 |  | 0
6.2.17 | Punta de captación tipo Franklin en acero inoxidable 3/8' x 1 m. Incluye base para puntas, conectores, chazos, alambrón, tornillos, suministro, instalación de materiales y puesta en funcionamiento. | Und | 2 |  | 0
6.2.18 | Punta de captación tipo Franklin en acero inoxidable 3/8' con mástil de 1.7 m. Incluye base para puntas, conectores, chazos, alambrón, tornillos, suministro, instalación de materiales y puesta en funcionamiento. | Und | 2 |  | 0
6.2.19 | Suministro e instalación de cable de cobre No 1/0 para conexión de puntas en cubierta. Incluye soportes de fijación. | Und | 30 |  | 0
6.3 | CONTADOR BIFÁSICO MÓDULOS
6.3.1 | Suministro e instalación de contador electromecánico bifásico trifilar marca ISKRA 2x120/240V 15(100) A. Ref. D37E2 incluye caja en policarbonato y pin de corte de 2x40 amp. | Und | 3 |  | 0
6.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE VOZ Y DATOS
6.4.1 | Salida de antena de televisión - toma tv. solo entubada (canalización), para modulo. Incluye Suministro, instalación y puesta en funcionamiento, en cable RG 6 | Und | 4 |  | 0
6.4.2 | Suministro e instalación de strip telefónico de 30x50 fondo metálico. | Und | 1 |  | 0
6.4.3 | Salida de datos doble cat 6 (Voz/datos). incluye tubería PVC de 3/4, cableado cat 6. | Und | 4 |  | 0
6.5 | CERTIFICACIONES
6.5.1 | Certificación RETIE | Und | 1 |  | 0
6.5.2 | Certificación RETILAP | Und | 1 |  | 0
6.5.3 | Certificación y Marcación de cada uno de los puntos del cableado estructurado según Norma ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1 categoría 6. Incluye visita técnica, revisión y aprobación del ingeniero eléctrico / electricista con experiencia mínima de 2 años | Und | 1 |  | 0
6.6 | EXCAVACIONES Y RELLENOS
6.6.1 | Excavación a mano, sin retiro | m3 | 156 |  | 0
6.6.2 | Relleno de excavación con material de sitio (0-2 m) compactada con rana. | m3 | 156 |  | 0
6.6.3 | Relleno con arena (cama) para tubería conduit | ml | 446 |  | 0
7 | DISEÑO HIDROSANITARIO PARADERO CON ESPACIO PUBLICO LOS NARANJOS |  |  |  | 0
7.1 | RED DE ABASTECIMIENTO
7.1.1 | Suministro e instalación Punto hidráulico PVC de 1/2" (3 m). | Und | 8 |  | 0
7.1.2 | Suministro e instalación Tubería PVC presión de 1/2" rde 9 | ml | 73.97 |  | 0
7.1.3 | Suministro e instalación Acometida hidráulica en tubería PEAD PE40 PN10 de 32 mm | ml | 20.5 |  | 0
7.1.4 | Suministro e instalación Llave de paso (válvula de bola metálica manija-palanca hembra-hembra) de 1/2", tipo grival | Und | 9 |  | 0
7.1.5 | Suministro e instalación Llave de paso (válvula de bola metálica manija-palanca hembra-hembra) de 1", tipo grival | Und | 1 |  | 0
7.1.6 | Suministro e instalación Registro de corte de 1/2" | Und | 4 |  | 0
7.1.7 | Suministro e instalación Medidor volumétrico de 1/2" incluye caja | Und | 4 |  | 0
7.1.8 | Suministro e instalación Llave terminal cromada de 1/2" | Und | 2 |  | 0
7.1.9 | Pruebas hidráulicas redes de presión | ml | 94.47 |  | 0
7.1.10 | Gabinete en lamina Cold rolled C20 50x60x22 | Und | 1 |  | 0
7.2 | SISTEMA CONTRA INCENDIOS
7.2.1 | Suministro e instalación extintor multipropósito ABC de 20lb, incluye gabinete, vidrio, anclajes, accesorios para su correcta instalación | Und | 4 |  | 0
7.3 | RED DE DESAGÜES
7.3.1 | Suministro e instalación de Punto sanitario PVC de 2" (3 m) | Und | 10 |  | 0
7.3.2 | Suministro e instalación de Punto sanitario PVC de 4" (3 m) | Und | 1 |  | 0
7.3.3 | Suministro e instalación Bajante PVC agua lluvia de 4" | ml | 17.1 |  | 0
7.3.4 | Suministro e instalación Bajante PVC agua lluvia de 3" | ml | 6.8 |  | 0
7.3.5 | Suministro e instalación Tubería (colector) PVC sanitaria de 3" | ml | 11.1 |  | 0
7.3.6 | Suministro e instalación Tubería (colector) PVC sanitaria de 4" | ml | 31.8 |  | 0
7.3.7 | Suministro e instalación de Tubería PVC estructural de doble pared tipo Tubería PVC Novafort de 160 mm (6") | ml | 47.86 |  | 0
7.3.8 | Suministro e instalación de Tubería PVC estructural de doble pared tipo tubería PVC Novafort de 200 mm (8"). Similar, igual o de mejor calidad. | ml | 29.3 |  | 0
7.3.9 | Suministro e instalación de Tubería PVC estructural de doble pared tipo Tubería PVC Novafort de 250 mm (10"), Similar, igual o de mejor calidad. | ml | 61 |  | 0
7.3.10 | Registro de aguas negras (Caja de inspección) de 0,60 x 0,60 x 0,60 m en concreto de 2.500 psi; tapa reforzada en concreto de 3.000 psi; | Und | 5 |  | 0
7.3.11 | Registro de aguas negras (Caja de inspección) de 0,80 x 0,80 x 0,80 m en concreto de 2.500 psi; tapa reforzada en concreto de 3.000 psi; | Und | 3 |  | 0
7.3.12 | Registro de aguas negras (Caja de inspección) de 1,00 x 1,00 x 1,00 m en concreto de 2.500 psi; tapa reforzada en concreto de 3.000 psi; | Und | 1 |  | 0
7.3.13 | Sumidero en concreto de 3.000 psi; incluye reja con anticorrosivo 70x50 y caja sedimentos | Und | 3 |  | 0
7.3.14 | Empalme a cámara existente, Incluye demolición, emboquillado en concreto | Und | 1 |  | 0
7.3.15 | Pruebas desagües (redes sanitaria y aguas lluvias, cajas) | ml | 181.06 |  | 0
7.3.16 | Canal en concreto 15x30, incluye refuerzo 3,1kg + Tapa reja en ang.1x1/4 y lamina 1"x1/4 | ml | 50 |  | 0
7.4 | EXCAVACIONES HIDROSANITARIAS
7.4.1 | Excavación a mano, sin retiro | m3 | 175.13 |  | 0
7.4.2 | Relleno de excavación con material de sitio (0-2 m) compactada con rana. | m3 | 107.49 |  | 0
7.4.3 | Relleno con arena 30% + triturado 70% (cama) para tubería | m3 | 41.59 |  | 0
7.4.4 | Lleno con sucio de río compactado. | m3 | 0.96 |  | 0
7.4.5 | Corte de pavimento y/o sardinel con disco. | ml | 24 |  | 0
7.4.6 | Demolición de placas en concreto 0,15≤e≤0,20m. | m2 | 9.6 |  | 0
7.4.7 | Relleno compactado con Sub-base granular tipo Invias CBR≥ 30%, instalada y compactada con equipo. | m3 | 2.88 |  | 0
7.4.8 | Mezcla Asfáltica MDC-2. | m3 | 1.44 |  | 0
8 | SEÑALIZACIÓN |  |  |  | 0
8.1 | Señal informativa cultura ciudadana sin pedestal | Und | 1 |  | 0
8.2 | Señal informativa en acrílico de 35 x 15 cm | Und | 4 |  | 0
9 | BAHÍA |  |  |  | 0
9.1 | DEMOLICIONES, DESMONTES Y CORTES
9.1.1 | Demolición de escultura y pedestales en concreto para banderas sin retiro | m3 | 11.13 |  | 0
9.1.2 | Demolición anden existente diferentes espesores. | m2 | 159.34 |  | 0
9.1.3 | Demolición bancas en concreto. | Und | 1 |  | 0
9.1.4 | Demolición de placas en concreto 0,15≤e≤0,20m. | m2 | 140 |  | 0
9.1.5 | Demolición sumidero existente | Und | 1 |  | 0
9.1.6 | Desmonte y retiro de tubería existente, Incluye acarreo de 250m. | ml | 20 |  | 0
9.1.7 | Corte de pavimento y/o sardinel con disco. | ml | 68.68 |  | 0
9.1.8 | Demolición sardinel en concreto existente. | ml | 120 |  | 0
9.2 | PAVIMENTOS BAHÍAS PARADERO DE BUSES
MOVIMIENTOS DE TIERRA Y RETIRO
9.2.1 | Excavación con retroexcavadora incluye cargue. | m3 | 667.94 |  | 0
9.2.2 | Lleno con sucio de río compactado. | m3 | 114.85 |  | 0
9.2.3 | Suministro e instalación de Geotextil tejido, ref. T-2400 | m2 | 1771.67 |  | 0
ESTRUCTURA DE PAVIMENTO RÍGIDO
9.2.4 | Relleno compactado con Sub-base granular tipo Invias CBR≥ 30%, instalada y compactada con equipo. | m3 | 114.85 |  | 0
9.2.5 | Losas de concreto MR= 4,2Mpa;=41kg/cm2 e= 23 cm, incluye:(barras de transferencia, sellos, corte de juntas con disco, sellador elástico de poliuretano) | m2 | 382.83 |  | 0
9.2.6 | Losas de concreto MR= 4,2Mpa;=41kg/cm2, e = 0,35m, incluye:(barras de transferencia, sellos, corte de juntas con disco, sellador elástico de poliuretano) | m2 | 38.6 |  | 0
9.2.7 | Acero de refuerzo de 60.000 psi; (Incluye suministro, corte y fijación). | Kg | 1865 |  | 0
SARDINEL
9.2.8 | Sardinel en Concreto de 21Mpa; (15cmX20cm), Incluye refuerzo. | ml | 213.2 |  | 0
9.3 | SEÑALIZACIÓN BAHÍA
9.3.1 | Señal de transito Tipo 1 - con pedestal | Und | 5 |  | 0
9.3.2 | Marca vial con micro esferas y pintura acrílica de demarcación tipo trafico. | m2 | 200 |  | 0 | Verificación Sumatoria Contrato
9.3.3 | Suministro e Instalación de Tacha reflectiva para demarcación vial o zonas especiales | Und | 50 |  | 0 | Total Presupuesto
|  |  |  | VALOR TOTAL DEL PROYECTO ANTES DE IVA | 0 | 0
IVA DEL 16% SOBRE LA UTILIDAD
|  |  |  | VALOR TOTAL DEL PROYECTO | 0
NOTA: EL VALOR UNITARIO TOTAL DEBERA CONTENER LOS COSTOS DIRECTOS Y LOS COSTOS INDIRECTOS (A.I.U )
Note on I26: arcos Palacios: verificar esta unidad
Note on J242: arcos Palacios: se reabajo a la mitad